Précisions et commentaires relatifs àU chapitre P 
– Distribution d’eau du CCT QUALIROUTES

# P. 1.1.1.1. Adduction et distribution d’eau – Conduites d’eau – Considérations générales – Préambule

Si le profil en long des canalisations à poser n’est pas repris dans les plans d’adjudication, préciser l'implantation et la profondeur de pose minimale.

Préciser:

- la nature du ou des matériau(x) autorisé(s) en cas de fourniture des composants par l’entrepreneur ou du ou des matériau(x) prévu(s) en cas de fourniture par le pouvoir adjudicateur

- les diamètres nominaux

- soit la série ou la classe de résistance des tuyaux, soit les valeurs de la pression maximale admissible (PMA) et de la pression de fonctionnement admissible (PFA)

- la pression nominale.

# P. 1.1.2.1.2. EXECUTION DES TRANCHEES ET FOUILLES

- Préciser si l’emploi de machines pour exécuter les terrassements est interdit sur certains tronçons.

- Définir le matériau qui comble l'espace libre entre l'extérieur de l'ouvrage et la paroi de la tranchée ou le blindage.

# P. 1.1.2.2.3.1. POSE DES TUYAUX ET RACCORDS EN TRANCHEES

- Préciser s’il y a lieu de ne pas placer un fil de repérage lors de la pose des conduites en PVC ou en PE.

- Indiquer les prescriptions relatives aux passages et aux traversées dans les carrefours si celles-ci diffèrent des prescriptions par défaut.

# P. 1.1.2.2.3.1.2.2. POSE DE CONDUITE EN FONTE DUCTILE OU EN ACIER AU VOISINAGE DE POINTS SENSIBLES

- Indiquer le type de conduite si celui-ci diffère des prescriptions par défaut.

- Le long des lignes de chemin de fer, indiquer si des dispositions spéciales autorisent la pose de canalisations différentes des prescriptions par défaut.

# P. 1.1.2.2.3.1.4.1. BUTEES, AMARRAGES ET ANCRAGES

Le cas échéant, spécifier que le dimensionnement des massifs n'incombe pas à l’entrepreneur.

# P. 1.1.2.2.3.1.4.2. VERROUILLAGE

- Le cas échéant, préciser que les calculs spécifiques à l'utilisation des joints verrouillés n'incombent pas à l’entrepreneur.

- Préciser la nature du terrain.

- Préciser si le coefficient de sécurité diffère des prescriptions par défaut.

# P. 1.1.2.2.3.1.5.1.1. QUALIFICATIONS DES SOUDEURS ET DES MODES OPERATOIRES

Définir le modèle du carnet de soudage qui devra être tenu à jour et transmis au fonctionnaire dirigeant à la réception provisoire.

# P. 1.1.2.2.3.1.5.2. SOUDURE SUR COMPOSANTS EN POLYETHYLENE

Préciser si la technique de soudage bout à bout peut également être utilisée.

# P. 1.1.2.2.3.1.5.3.4. METHODOLOGIE POUR L’ELECTROSOUDAGE

Préciser la classe minimale des grattoirs rotatifs mécaniques à utiliser.

# P. 1.1.2.2.3.2.1.1. POSE DES ROBINETS EN CHAMBRE

Le cas échéant, préciser que les robinets vannes et les robinets papillons placés en chambre ne doivent pas être posés avec pièce de démontage.

# P.1.1.2.2.3.3. POSE DES BOUCHES D’INCENDIE

- Préciser si les bouches d'incendie sont placées avec ou sans robinet de garde.

- Indiquer le type de protection du dispositif de vidange automatique s’il diffère des prescriptions par défaut.

# P. 1.1.2.2.3.4. POSE DES BORNES D’INCENDIE

- Préciser si les bornes d'incendie sont placées avec ou sans robinet de garde.

- Indiquer le type de protection du dispositif de vidange automatique s’il diffère des prescriptions par défaut.

# P. 1.1.2.2.3.5. POSE DES AUTRES APPAREILS

Définir le mode de pose des autres appareils.

# P. 1.1.2.2.3.6. ENROBAGE DES CANALISATIONS

Préciser le type d’enrobage et, pour les types 2 et 4, la nature du matériau d’apport à utiliser.

# P. 1.1.2.2.4. PLAQUES SIGNALETIQUES, PAVES ET BORNES (REPERES)

Décrire les plaques signalétiques, les pavés et les bornes repères.

# P. 1.1.2.4.1. PAIEMENT – TRANCHEES, FOUILLES ET ENROBAGE

Utiliser le poste E9110-E et les postes de la série D9000 pour l'évacuation des excédents de déblai (déchets).

# P. 1.1.2.4.2. CANALISATIONS ET RACCORDS

- Préciser si les raccords sont payés à la pièce ou en longueur conventionnelle.

- Le cas échéant, préciser si le prix comprend la fourniture et la pose d'une manche polyéthylène.

- Le cas échéant, préciser si les massifs de butée et d’ancrage, le verrouillage des joints et/ou les épreuves sur les canalisations ne font pas l’objet de postes séparés.

# P. 1.1.2.4.3. APPAREILS, ACCESSOIRES, ELEMENTS DE REPERAGE

Préciser le mode de paiement si celui-ci diffère de celui prévu par défaut.

# P. 1.1.3.3.2.1.1.2. POSE DE RACCORDEMENTS EN FONTE DUCTILE AU VOISINAGE DE POINTS SENSIBLES

Indiquer le type de conduite si celui-ci diffère des prescriptions par défaut

# P. 1.1.3.3.2.1.2.1.1. POSE DE ROBINETS EN CHAMBRE

Le cas échéant, préciser que les robinets vannes et les robinets papillons placés en chambre ne doivent pas être posés avec pièce de démontage.

# P. 1.1.3.3.2.1.2.1.2. POSE DE ROBINETS EN PLEINE TERRE

Le cas échéant, préciser que les robinets vannes et les robinets papillons placés en pleine terre ne doivent pas être posés avec pièce de démontage.

# P. 1.1.3.3.2.1.3.1. PRISE EN CHARGE SUR LA CONDUITE

Préciser l'orientation du percement de la conduite-mère sous pression.

# P. 1.1.3.3.2.1.3.2. GAINE TELESCOPIQUE

Préciser si une gaine télescopique sablée extérieurement avec joint d’étanchéité et raccord d’extrémité mâle doit être utilisée dans les traversées de mur ou de sol.

# P. 1.1.3.3.2.1.3.7. SYSTEME DE FIXATION DU COMPTEUR ET ACCESSOIRES ASSOCIES

Définir le système de fixation du compteur et accessoires associés à utiliser.

# P. 1.1.3.3.2.1.4.1.1. TUYAU SUR LA PARTIE DU RACCORDEMENT EXISTANT SITUE EN DOMAINE PUBLIC

- Définir le remblai.

- Débranchement et obturation: indiquer si une pièce d'obturation est prévue.

# P. 1.1.3.3.2.1.4.1.2.2. RACCORDEMENT EN CAVE

Le cas échéant, donner les prescriptions relatives aux raccordements industriels.

# P. 1.1.3.3.2.1.4.1.2.3. RACCORDEMENT SANS CAVE

Le cas échéant, donner les prescriptions relatives aux raccordements industriels.

# P. 1.1.3.3.2.1.4.1.4. PAIEMENT

Définir le mode de paiement.

# P. 1.1.3.3.4.3. PAIEMENT - BRANCHEMENT SUR LA CONDUITE

Préciser si les branchements effectués en dehors des heures de travail font l'objet d'un supplément de prix.

# P. 1.1.3.3.4.4. PAIEMENT - CANALISATIONS ET RACCORDS

- Le cas échéant, préciser si le prix comprend la fourniture et la pose d'une manche polyéthylène.

- Le cas échéant, préciser si les massifs de butée et d’ancrage, l'enrobage des joints et/ou les épreuves sur les canalisations ne font pas l’objet de postes séparés.

# P. 1.1.3.3.4.5. PAIEMENT - ROBINETS DE BRANCHEMENT

Spécifier le mode de paiement s'il diffère de celui prévu par défaut.

# P. 1.1.5. REHABILITATION DE CANALISATIONS SOUS PRESSION

Préciser comment est déterminé le choix de la technique et le cas échéant joindre les documents adéquats.

# P. 1.1.5.1.1. INSPECTION ENDOSCOPIQUE

- Fournir les renseignements nécessaires aux travaux préparatoires.

- Définir le but et les critères de réalisation de l'inspection.

- Spécifier le mode de paiement s'il diffère de celui prévu par défaut.

# P. 1.1.5.1.2.1. NETTOYAGE MECANIQUE PAR TRINGLAGE

- Préciser quels travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur.

- Préciser si un contrôle visuel par caméra est demandé après réalisation des travaux.

# P. 1.1.5.1.2.2. NETTOYAGE MECANIQUE PAR RACLAGE

- Préciser quels travaux préparatoires doivent être réalisés par l'entrepreneur.

- Préciser si un contrôle visuel par caméra est demandé après réalisation des travaux.

# P. 1.1.5.1.2.3. NETTOYAGE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION

- Préciser quels travaux préparatoires doivent être réalisés par l'entrepreneur.

- Préciser si un contrôle visuel par caméra est demandé après réalisation des travaux.

# P. 1.1.5.1.2.4. NETTOYAGE HYDROMECANIQUE

- Préciser quels travaux préparatoires doivent être réalisés par l'entrepreneur.

- Préciser si un contrôle visuel par caméra est demandé après réalisation des travaux.

# P. 1.1.5.2.1.1. PROJECTION DE RESINE EPOXY

- Préciser quels travaux préparatoires doivent être réalisés par l'entrepreneur.

- Préciser l'épaisseur du revêtement et le nombre de passes.

- Préciser si un contrôle visuel par caméra est demandé après réalisation des travaux.

# P. 1.1.5.2.1.2. PROJECTION DE MORTIER DE CIMENT

Définir les prescriptions techniques.

# P. 1.1.5.2.1.3. CHEMISAGE

- Préciser quels travaux préparatoires doivent être réalisés par l'entrepreneur.

- Préciser les modalités de vérification après pose.

- Préciser si un contrôle visuel par caméra est demandé après réalisation des travaux.

# P. 1.1.5.2.1.4. TUBAGE SANS ESPACE ANNULAIRE

- Préciser quels travaux préparatoires doivent être réalisés par l'entrepreneur.

- Préciser si un contrôle visuel par caméra est demandé après réalisation des travaux.

# P. 1.1.5.2.1.5. TUBAGE AVEC ESPACE ANNULAIRE PAR TUBE CONTINU

- Préciser quels travaux préparatoires doivent être réalisés par l'entrepreneur.

- Préciser si un contrôle visuel par caméra est demandé après réalisation des travaux.

# P. 1.1.5.2.1.7. ETANCHEMENT DES JOINTS PAR MANCHETTES INTERIEURES OU EXTERIEURES

Définir les prescriptions techniques.

# P. 1.1.5.3.2.1. ECLATEMENT DE LA CONDUITE EXISTANTE DITE «PIPE BURSTING»

- Définir les caractéristiques des tuyaux PEHD.

- Préciser quels travaux préparatoires et quelles études doivent être réalisés par l'entrepreneur.

# P. 1.1.5.3.2.2. SUBSTITUTION DE LA CONDUITE EXISTANTE PAR EXTRACTION

Préciser quels travaux préparatoires et quelles études doivent être réalisés par l'entrepreneur.

# P. 1.1.6.2.1. PROTECTION CONTRE LA CORROSION, LES COURANTS VAGABONDS ET L’ACTION DU SOL, EFFECTUEE SUR LE CHANTIER – PROTECTION CATHODIQUE

Définir le cas échéant les clauses particulières relatives à la protection cathodique.

# P. 1.1.7. JONCTION SUR LE RESEAU EXISTANT

- Préciser le cas échéant quels appareils, tuyaux ou accessoires doivent être démontés.

- Préciser quelles interventions doivent avoir lieu en dehors des heures normales de travail.

# P. 1.1.7.2.1.1. JONCTION PAR RECOUPE DE LA TUYAUTERIE

- Définir le matériel supplémentaire et les matériaux de secours éventuels à approvisionner avant la mise hors service de la canalisation.

- Le cas échéant, indiquer si une pièce d'obturation est prévue.

# P. 1.1.8.2. EPREUVES EN TRANCHEE – EXECUTION

Définir les spécificités d'exécution de l'épreuve.

# P. 1.1.8.3.2. EPREUVES EN TRANCHEE – VERIFICATION - TUYAUX EN POLYETHYLENE

Définir l'épreuve si elle diffère de celle prévue par défaut.

# P. 1.1.8.4. PAIEMENT

Préciser les modalités et le prix de fourniture de l’eau nécessaire aux épreuves.

# P. 1.1.9.2. DESINFECTION – MODE D’EXECUTION

Définir le mode d’exécution de la désinfection.

# P. 1.1.9.4. PAIEMENT

- Le cas échéant, préciser que les frais relatifs à la désinfection des installations ainsi qu'aux accessoires, matériel, énergie, transport de l'eau, etc. nécessaires pour permettre sa réalisation ne constituent pas une charge d'entreprise.

- Préciser les modalités et le prix de fourniture de l’eau nécessaire à la désinfection.

- Préciser les dispositions concernant la prise en charge financière des analyses et du désinfectant.

# P. 1.1.10. HYPOTHESES DE CALCUL POUR LE DIMENSIONNEMENT DES REGARDS POUR APPAREILS, CONSTRUITS SUR SITE EN MAÇONNERIE ET EN BETON ARME

- Préciser pour chaque chambre d’appareils les courbes, tés, etc. qui ne doivent pas être butés.

- Préciser si les pièces de traversée munies d’ailettes de scellement sont autorisées.

# P. 1.2. GROUPE MOTOPOMPE

# P. 1.2.1.1. SPECIFICATIONS GENERALES

- Si le groupe est non immersible, préciser si le groupe motopompe est vertical ou horizontal et préciser une classe 1 ou 2.

- Si le groupe est immersible, préciser une classe I1 ou I2.

# P. 1.2.1.3. VARIANTES DE CONSTRUCTION

Selon la procédure de passation du marché, le cas échéant, autoriser les variantes.

# P. 1.2.2. COURBE CARACTERISTIQUE (Q, H) DU GROUPE

- Définir, le cas échéant, la courbe caractéristique de l’installation.

- Décrire l'automatisme souhaité.

- Spécifier si le groupe est à vitesse fixe ou vitesse variable.

# P. 1.2.2.1. VITESSE FIXE

Spécifier les couples (Qmin, Hmin) et (Qmax, Hmax).

# P. 1.2.2.2. VITESSE VARIABLE

- Spécifier le couple (Qmin, Hmin).

- Expliciter la régulation à laquelle le groupe motopompe répond.

# P. 1.2.2.3. FAIBLES DEBITS

Définir les zones de fonctionnement.

# P. 1.2.3. COUT ACTUALISE DU GROUPE

Spécifier les formules de coût actualisé, fixer le prix du Kwh et le volume annuel de la pompe.

# P. 1.2.4. PUISSANCE MAXIMALE ABSORBEE PAR LE GROUPE

Spécifier, le cas échéant, la puissance électrique maximale que le groupe peut absorber.

# P. 1.2.5. N. P. S. H. (NET POSITIVE SUCTION HEAD)

Spécifier les éléments permettant au soumissionnaire de déterminer le N.P.S.H. disponible.

# P. 1.2.7.6.1. POMPE

Indiquer si l'eau à pomper est de qualité difficile.

# P. 1.2.7.12.1. DISPOSITIFS D'ETANCHEITE DE L'ARBRE

- Spécifier le dispositif d’étanchéité s'il diffère de celui prévu par défaut.

- Spécifier, le cas échéant, un dispositif de balayage.

# P. 1.2.7.13. TUBULURES ET RACCORDS DIVERS POUR GROUPES MOTOPOMPES IMMERSIBLES

- Spécifier l'équipement de l'orifice de refoulement s'il diffère de celui prévu par défaut.

- Définir les dimensions de la bride.

# P. 1.2.7.14.2. EVENT

Spécifier, le cas échéant, un purgeur automatique.

# P. 1.2.7.15. VITESSE CONTINUE MAXIMALE ADMISSIBLE (CLASSE 1)

Spécifier si l'indication de cette vitesse est nécessaire.

# P. 1.2.7.16. PREMIERE VITESSE CRITIQUE (CLASSE 1)

Spécifier si l'indication de cette vitesse est nécessaire.

# P. 1.2.7.19.1. QUALITE DE L'EAU

Spécifier la qualité de l’eau à pomper.

# P. 1.2.7.21. PEINTURE EXTERIEURE

Définir les conditions d'utilisation.

# P. 1.2.8.8. MOTEUR POUR GROUPE NON IMMERSIBLE – DISPOSITIONS

Préciser si l'axe du moteur est horizontal ou vertical.

# P. 1.2.8.9. TENSION D'ALIMENTATION

Spécifier la tension d’alimentation avec une tolérance éventuelle si elles diffèrent de celles prévues par défaut.

# P. 1.2.8.10. COUPLAGE

Spécifier le choix du couplage.

# P. 1.2.8.13. DEMARRAGE

Spécifier le mode de démarrage s'il diffère de celui prévu par défaut.

# P. 1.2.8.14.2. RESERVE DE PUISSANCE

Préciser si le moteur doit être dimensionné en fonction du (Qs,Hs).

Dans ce cas, spécifier Hs.

# P. 1.2.8.14.3. LIMITE D'ECHAUFFEMENT DES BOBINAGES

Spécifier le service.

# P. 1.2.8.14.4. SERVICE

Spécifier le service.

# P. 1.2.8.18. SONDES DE TEMPERATURE

Spécifier, le cas échéant, l'équipement du moteur en sondes de type PT100.

# P. 1.2.8.19. INDICATEURS DE VIBRATIONS DANS LES PALIERS

Spécifier, le cas échéant, l’installation d’indicateurs de vibrations dans les paliers.

# P. 1.2.8.21. PEINTURE

Spécifier des éventuelles conditions d’utilisation du groupe motopompe.

# P. 1.2.9.2. TENSION D'ALIMENTATION

Spécifier la tension d’alimentation et, le cas échéant, une tolérance.

# P. 1.2.9.3. DEMARRAGE

Spécifier le mode de démarrage.

# P. 1.2.9.4. PUISSANCE DU MOTEUR

Spécifier le service.

# P. 1.2.9.11. ETANCHEITE D'ARBRE (CLASSE I1)

Spécifier, le cas échéant, une garniture mécanique.

# P. 1.2.12.1. VITESSE DE ROTATION

- Spécifier ou laisser au choix la vitesse de rotation.

- Définir le cas échéant la formule du coût actualisé.

# P. 1.2.12.2. ACCOUPLEMENT (CLASSE 1)

Spécifier, le cas échéant, s'il y a des entretoises.

# P. 1.2.13.1.2. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE DU GROUPE - LISTE DES MESURES A RELEVER ET/OU A CALCULER

Définir la valeur maximale de Pn.

# P. 1.2.13.2. PRECISION DES MESURES - LIMITES ADMISSIBLES

Définir éventuellement le coût actualisé.

# P. 1.2.13.3. LIEU DES MESURES ET VERIFICATIONS

Indiquer le lieu de réception.

# P. 1.2.14. PIECES DE RECHANGE

Spécifier, le cas échéant, les pièces de rechange à fournir.

# P. 1.3. GROUPE HYDROPHORE AUTONOME – GÉNÉRALITÉS

- Spécifier si le groupe fonctionne en système hydrophore, en système mixte (hydrophore/régulation de pression) ou en régulation de pression sans cuve.

- Indiquer le cas échéant si le variateur de fréquence est intégré au moteur.

# P. 1.3.2. GROUPE MOTOPOMPE

- Spécifier le nombre de groupes motopompes.

- Spécifier la classe si elle diffère de celle prévue par défaut.

- Spécifier les caractéristiques dimensionnelles, les mises en parallèle éventuelles et si une réserve est nécessaire.

# P. 1.3.3. CUVE HYDROPHORE

Spécifier, le cas échéant, le volume de la cuve.

# P. 1.4.2. GROUPE MOTOPOMPE IMMERGE SOUS JUPE  - CARACTERISTIQUES DE LA JUPE

Préciser les caractéristiques des brides.

# P. 1.4.3. GROUPE IMMERGE

Spécifier, le cas échéant, si le montage est vertical.

# P. 1.5.1. CUVE SOUS PRESSION ET ACCESSOIRES – CONSTRUCTION

Spécifier la pression de calcul.

# P. 1.5.4. DIMENSIONS

Spécifier le volume total.

# P. 1.5.5.4. TUBULURES DE RACCORDEMENT D'APPAREIL DE MESURE ET D'ACCESSOIRES

Mentionner les tubulures et leur diamètre.

# P. 1.6.1. TUYAUTERIES EN ACIER INOXYDABLE ET ACCESSOIRES - GENERALITES

Mentionner la pression de service.

# P. 1.6.3.2. TYPES DE BRIDES

Indiquer le type de bride s'il diffère de celui prévu par défaut.

# P. 1.6.12.2. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

- Prescrire, le cas échéant, la radiographie des cordons de soudure.

- Spécifier, le cas échéant, si l'inspection est réalisée par une société externe de contrôle technique.

# P. 1.6.12.3. CONTROLES APRES EXECUTION

Spécifier, le cas échéant, que l'épreuve sous pression n'est pas réalisée.

# P. 1.8.1. GROUPE MOTOCOMPRESSEUR D’AIR ET ACCESSOIRES – TYPE

Spécifier si le compresseur est de type air sec non lubrifié ou est lubrifié à l’huile.

# P. 1.8.2. DIMENSIONNEMENT

Spécifier la pression de service et la pression maximale admissible.

# P. 1.8.4. TRAITEMENT DE L’AIR

Spécifier la qualité de l’air à atteindre.

# P. 1.8.6. CUVE D’AIR COMPRIME ET ACCESSOIRES

Spécifier, le cas échéant, le volume de la cuve d’air.

# P. 1.9.3.2. SERVOMOTEUR – POSITION

Spécifier si le servomoteur est équipé d'un transmetteur.

# P. 1.9.5. CARTE DE GESTION

- Imposer, le cas échéant, l’utilisation d’un bus de terrain.

- Spécifier, le cas échéant, l’utilisation d’une carte de régulation.

- Préciser la position du servomoteur.

# P. 2.2.1.1.1. APPAREILS DE MESURE - ISOLATION DES EQUIPEMENTS - TYPE DE MESURES - MESURE DE DEBITS - COMPTEUR D’EAU FROIDE - DN < 50 MM

- Spécifier le diamètre.

- Spécifier le type s'il diffère de celui prévu par défaut.

# P. 2.2.1.1.2. DN ≥ 50 mm

- Spécifier le diamètre.

- Spécifier le type s'il diffère de celui prévu par défaut.

P.2.2.2.1.	MESURE DU NIVEAU – GENERALITES

Spécifier si la tension d’alimentation est 230 V AC ou 24 V DC.

# P. 2.2.2.1.6.2. CONTACTEUR MAGNETIQUE - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

- Elément de mesure: spécifier si nécessaire le matériau souhaité inox ou synthétique.

- Système de lecture: spécifier le système souhaité (index suiveur ou volets).

# P. 2.2.2.1.7.4. MONTAGE

Spécifier si le montage est horizontal ou vertical.

# P. 2.2.3.1.2.3. MESURE DE PRESSION – GENERALITES – MANOMETRE - TRANSMETTEUR DE PRESSION - PRINCIPE DE MESURE - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES – CARACTERISTIQUES

Spécifier si la tension d’alimentation est 230 V AC ou 24 V DC.

P. 3.2.1. POMPES DOSEUSES – GENERALITES

Spécifier s’il s’agit bien d’une pompe à membranes, préciser le débit de refoulement souhaité en  l/h et la pression de refoulement maximale en bars.

# P. 3.2.2. TUYAUTERIES

Spécifier la nature du matériau souhaité pour les tuyauteries des appareils de dosage, rigide PVC ou souple PE ou PTFE.

# P. 3.2.4. DISPOSITIFS D’INJECTION DES REACTIFS

Préciser comment se fait l’injection du réactif.

# P. 3.2.5. FONCTIONNEMENT

Spécifier si, en plus du signal 4-20 mA, il faut prévoir la présence ou non de l’option Modbus port RS 485.

# P. 3.4.1. CUVE DE STOCKAGE DES REACTIFS – GENERALITES

- Spécifier la nature du matériau souhaité pour les cuves, soit PEHD (PVC à proscrire car cassant) ou en acier pour réactif de type acide base ou de très grandes tailles.

- Spécifier le volume de la cuve et éventuellement la forme souhaitée (cylindrique, rectangulaire).

- Spécifier si la cuve est à double paroi ou si un bac de rétention ou cuvelage est nécessaire.

# P. 3.5.1. CUVELAGE – GENERALITES

Spécifier le volume de la cuve et le type de réactif pour lequel un cuvelage est nécessaire.

# P. 3.6. LOCAL DE STOCKAGE

Spécifier le nombre de cuves, le volume de ces cuves et le type de réactif pour lequel un local de stockage est nécessaire.